ООО «Ставтеплоэнерго»

Россия, 355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 179.

Тел/факс (8652) 57 33 66, 50 33 66 (многоканальный)

Е-mail: ste@ stavteplo.ru,

http://www.stavteplo.ru

Опросный лист

на изготовление блочно-модульной котельной (БМК).

1. Данные о заказчике.

| Организация |  |
| --- | --- |

| Адрес |  |
| --- | --- |

| Объект, адрес |  |
| --- | --- |

| Контактное лицо |  |
| --- | --- |

| Телефон, факс |  |
| --- | --- |

| Е-mail |  |
| --- | --- |

2. Основные показатели по котельной.

| Отопление, кВт |  |
| --- | --- |
| Вентиляция, кВт |  |
| Горячее водоснабжение, кВт |  |
| Технология, кВт |  |
| Прочие, кВт |  |
| Итого, кВт |  |
| С тепловыми потерями в сети __%, кВт |  |

| Потери напора потребителей | Отопление, кПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вентиляция, кПа |  |
|  | Горячее водоснабжение, кПа |  |
|  | Технология, кПа |  |
|  | Прочие, кПа |  |
|  | Тепловые сети (Т1+Т2), кПа |  |

| Температурный график отпуска тепла, °С |  |
| --- | --- |

| Объем воды в системе, м3 |  |
| --- | --- |

| Схема отпуска тепла потребителям (нужное указать) | Централизованное регулирование теплоносителя в котельной |  | Регулирование теплоносителя в теплопунктах у потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Схема подключения тепловых сетей потребителя в котельной (нужное указать) | Независимая (через теплообменники в котельной) |  | Зависимая (напрямую от котлов в тепловую сеть) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Высота над уровнем моря, м |  |
| --- | --- |

| Сейсмичность района строительства, баллы |  |
| --- | --- |

| Разница высот между отметкой пола котельной и отметкой отопительного прибора потребителя, м | Наиболее высоко расположенного от котельной |  | Наиболее низко расположенного от котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Топливо.

| Вид топлива | Основное |  | Резервное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Вид газа |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Теплотворная способность, ккал/нм3 |  | Давление, мбар |  |

| Давление газа фактическое | Мин., мбар |  | Макс., мбар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Вид жидкого топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теплотворная способность, ккал/кг |  |
|  | Содержание серы, мг/л (%) |  |
|  | Содержание азота, мг/л (%) |  |
|  | Вязкость, сСт |  |
|  | Температура свертывания, °С |  |

| Редуцирование давления газа (нужное указать) | Установка ГРУ в котельной |  | Установка ГРП вне котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Размещение узла учета расхода газа (УУРГ) по требованиям Межрегионгаза (нужное указать) | Установка УУРГ в котельной |  | Установка УУРГ вне котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Исходная вода.

| Источник |  |
| --- | --- |

| Давление, бар |  |
| --- | --- |

| Анализ воды № |  | от |  | прилагается |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Основные показатели химсостава воды | общая жесткость, мг-зкв/л |  |
| --- | --- | --- |
|  | значение рН |  |
|  | содержание растворенного кислорода, мг/л |  |
|  | содержание соединений железа, мг/л |  |
|  | содержание взвешенных веществ, мг/л |  |
|  | прозрачность по шрифту (или кольцу), см |  |
|  | сухой остаток мг/л |  |

5. Конструкция здания, расположение котельной, обслуживание котельной.

| Котельная с постоянным присутствием персонала, вспомогательным помещением, сан. узлом | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Протяженность теплотрассы, м |  |
| --- | --- |

| Высота ближайшего к котельной здания, м |  |
| --- | --- |

| Предполагаемая высота дымовой трубы (по разделу ООС), м |  |
| --- | --- |

| Светоограждение дымовой трубы | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Пожелания заказчика |  |
| --- | --- |

| Данные предоставил | ФИО |  | подпись |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заполненный лист отравить по  Е-mail :  ste@stavteplo.ru   или факсу: (8652) 57 33 66, 50 33 66