ООО «Ставтеплоэнерго»

Россия, 355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 179.

Тел/факс (8652) 57 33 66, 50 33 66 (многоканальный)

Е-mail: ste@ stavteplo.ru,

http://www.stavteplo.ru

Опросный лист

для проектирования мини-ТЭЦ (когенерационной установки).

1. Данные о заказчике.

| Организация |  |
| --- | --- |

| Адрес |  |
| --- | --- |

| Объект, адрес |  |
| --- | --- |

| Контактное лицо |  |
| --- | --- |

| Телефон, факс |  |
| --- | --- |

| Е-mail |  |
| --- | --- |

2. Основные показатели мини-ТЭЦ.

| Электрическая мощность, кВт | Минимальная суточная |  | Максимальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Напряжение на генераторе, кВ (частота 50 Гц) |  |
| --- | --- |

| Режим эксплуатации | Комбинированный |  | Параллельно с сетью |  | Автономный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип модуля (генераторной установки) | Без утилизации тепла |  | С возможностью утилизации тепла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Приоритет | Электроэнергия |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Основные показатели по теплу (следует заполнить опросный лист для паровой или водогрейной котельной).

| Потребность в паре | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Максимальная тепловая нагрузка, кВт |  |
| --- | --- |

| Температура обратной воды, °С | 70 |
| --- | --- |

| Температура прямой воды, °С (стандарт – 90 °С, максимум 110 °С) |  |
| --- | --- |

4. Топливо.

| Вид газа |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Теплотворная способность, ккал/нм3 |  | Давление на входе в рампу, мбар |  |

5. Эмиссии выхлопных газов.

| Уровень шума (удаление 10 м; стандарт – 65 дБ), дБ (А) |  |
| --- | --- |

| NOx, мг/нм3 (стандарт – 500 мг/нм3) |  |
| --- | --- |

| СО, мг/нм3 (стандарт – 650 мг/нм3) |  |
| --- | --- |

6. Конструкция здания, расположение мини-ТЭЦ.

| Местонахождение монтажной площадки | Промзона |  | Жилой район |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Высота над уровнем моря, м |  |
| --- | --- |

| Температура наружного воздуха, °С |  |
| --- | --- |

| Сейсмичность района строительства, баллы |  |
| --- | --- |

| Конструкция здания | Капитальное |  | Легкие металлоконструкции |  | Существующее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ближайшее к мини-ТЭЦ здание | Высота, м |  | Удаленность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Предполагаемая высота дымовой трубы (по разделу ООС), м |  |
| --- | --- |

| Светоограждение дымовой трубы | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Объем поставки дополнительного оборудования.

| Распределительное устройство на собственные нужды | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Генераторное поле | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Система управления станцией | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Стандартный контейнер | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Тарифы с НДС.

| Электроэнергия, руб/кВт ч |  |
| --- | --- |

| Тепловая энергия, руб/1000 нм3 |  |
| --- | --- |

| Газ, руб/ГКал |  |
| --- | --- |

Дополнительно необходимо заполнить опросный лист для паровой или водогрейной котельной!

| Пожелания заказчика |  |
| --- | --- |

| Данные предоставил | ФИО |  | подпись |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заполненный лист отравить по  Е-mail :  ste@stavteplo.ru   или факсу: (8652) 57 33 66, 50 33 66